## 统计表
汇 总 表
项目名称：建桥大学大报告厅改造项目
分项内容：装饰-总价统计表
日期： | 2021.12.30
序号 | 内容 | 金额 | 数量 | 金额小计 | 备注
一 | 拆除项目 | 0 | 1 | 0
二 | 电路部分 | 0 | 1 | 0
三 | 装饰部分 | 0 | 1 | 0
四 | 建筑垃圾搬运及打包 |  | 1 | 0 | 垃圾运送至指定堆放处，不包含市政垃圾外运
五 | 人员施工保险 |  | 1 | 0 | 平安一切工程险（高空作业保险）
六 | 脚手架及登高设备搭建 |  | 1 | 0 | 脚手架搭建及安全绳等登高设备
七 | 施工工程费 | （一+二+三+四+五） |  | #REF!
八 | 施工管理协调费 | 施工工程费5% |  | #REF!
九 | 税金 | （七+八）*3% |  | #REF!
十 | 总计 | 七+八+九 |  | #REF!

## 拆除部分
项目名称：建桥大学大报告厅改造硬装工程
分项内容：拆除部分
日期 | 2021.12.30
1
序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 主材单价 | 辅材单价 | 人工单价 | 合价（元） | 备注说明
1-1 | 讲台地面地台拆除 | m² | 15 |  |  |  | 0 | 破碎拆除
1-2 | 阶梯地台拆除 | m² | 60 |  |  |  | 0 | 破碎拆除（原固定家具拆除及搬运不含在内）
1-3 | 踢脚线拆除 | m | 52 |  |  |  | 0 | 破碎拆除
1-4 | 墙面墙皮铲除 | m² | 150 |  |  |  | 0 | 铲除部分破损墙面基层
1-5 | 无损拆除部分矿棉板吊顶 | m² | 50 |  |  |  | 0 | 完整拆除
1-6 | 部分栏杆拆除 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 完整拆除
1-7 | 窗帘拆除 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 完整拆除
1-8 | 部分墙面设备拆除归放 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 破碎拆除
1-9 | 顶面格栅灯拆除 | 个 | 32 |  |  |  | 0 | 完整拆除
| 总合计 | [5 empty] | 0

## 电路部分
项目名称：建桥大学大报告厅改造硬装工程
分项内容：电路部分
日期 | 2021.12.30
1 | 电路改造及照明
序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 主材单价 | 辅材单价 | 人工单价 | 合价（元） | 备注说明
1-1 | 电路管道开槽预埋 | m² | 200 |  |  |  | 0 | 中财直径20镀锌管开槽预埋及管件
1-2 | 照明强电线路穿线到位 | m² | 200 |  |  |  | 0 | 起帆国标2.5m平方低烟无卤阻燃线
1-3 | 电路底盒预埋 | m² | 200 |  |  |  | 0 | 电料底盒
1-4 | 弱电电路管道开槽 | m² | 200 |  |  |  | 0 | 中财直径20镀锌管开槽预埋及管件
1-5 | 空气开关更换安装 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 施耐德空气开关断路器
1-6 | 普通开关插座安装 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 西门子系列开关插座
1-7 | 暗装筒灯安装 | 套 | 36 |  |  |  | 0 | 聚光低压LED暗装射灯
1-8 | 顶面大功率轨道射灯及轨道 | 套 | 24 |  |  |  | 0 | 聚光低压LED明装射灯；内嵌明装轨道
1-9 | 地面磁吸轨道插座 | 套 | 36 |  |  |  | 0 | 地面磁吸轨道插座
1-10 | 墙面家具内嵌式LED低压模组 | m | 36 |  |  |  | 0 | LED成品模组内嵌式安装，含配套变压器
1-11 | 顶面低压灯带安装 | m | 52 |  |  |  | 0 | 定做低压灯带，含配套变压器
| 小计 | [5 empty] | 0

## 装饰部分
项目名称：建桥大学大报告厅改造硬装工程
分项内容：装饰部分
日期 | 2021.12.30
1 | 演讲台区域
序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 主材单价 | 辅材单价 | 人工单价 | 合价（元） | 备注说明
1-1 | 演讲台墙面木工板框架制作 | m² | 19 |  |  |  | 0 | 按图定制框架，支撑加固打底
1-2 | 演讲台墙面基层红外线弹线阻燃板调平 | m | 58 |  |  |  | 0 | 聚酯发泡，阻燃板基层调平
1-3 | 演讲台墙面免漆榉木色装饰板饰面 | m | 10 |  |  |  | 0 | 免漆榉木色装饰板饰面安装
1-4 | 演讲台墙面聚酯纤维吸音板饰面 | m² | 30 |  |  |  | 0 | 聚酯纤维吸音板安装，45度刨角处理
1-5 | 成品烤漆玻璃书写板制作（带钢结构支撑架） | m² | 5 |  |  |  | 0 | 定制超白烤漆玻璃书板
1-6 | 演讲台背景墙不锈钢收边条制作 | m | 25 |  |  |  | 0 | 定制黑色拉丝不锈钢包边
1-7 | 顶面石膏板吊顶制作 | m² | 39 |  |  |  | 0 | 1、60轻钢龙骨骨架，单层9.5mm纸面石膏板封面，自攻螺钉固定。钉帽做防锈处理。2、石膏板接缝处用穿孔纸带或网格布做防裂处理（泰山石膏板）
1-8 | 顶面石膏板内凹，上翻反灯槽制作 | m | 13 |  |  |  | 0 | 1、60轻钢龙骨骨架，单层9.5mm纸面石膏板封面，自攻螺钉固定。钉帽做防锈处理。2、石膏板接缝处用穿孔纸带或网格布做防裂处理（泰山石膏板）
1-9 | 黑色不锈钢踢脚线安装 | m | 25 |  |  |  | 0 | 12mm细木工板基层打底；1.2mm黑钛拉丝不锈钢饰面
1-10 | 地面地毯铺设 | m² | 78 |  |  |  | 0 | 加厚防污方块地毯；颜色色号以图纸为准
| 小计 | [5 empty] | 0
2 | 教室大厅
序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 主材单价 | 辅材单价 | 人工单价 | 合价（元） | 备注说明
2-1 | 墙面隔断制作安装 | m² | 62 |  |  |  | 0 | 75型轻钢龙骨隔断框架现场制作，阻燃防火板做基层，石膏板面层制作安装
2-2 | 消防管道封包及隐形门制作 | 套 | 2 |  |  |  | 0 | 75型轻钢龙骨隔断框架现场制作，石膏板面层制作安装
2-3 | 墙面挂网披嵌找平处理 | m² | 200 |  |  |  | 0 | 施工内容：石膏板接缝处填充嵌缝膏，贴牛皮纸，墙面线槽处贴牛皮纸或纤维网格布，新旧墙体接缝处贴纤维网格布，满刮预伴砂浆粗找平，内部批嵌阴阳角，表层腻子找平 工艺：做阴阳角线，做局部抗裂处理，踢脚线位置2mm内 材料：（壁丽宝）
2-4 | 墙面基层刷基膜 | m | 200 |  |  |  | 0 | 墙纸墙布专用基膜
2-5 | 墙面定做加厚吸音墙纸粘贴 | m² | 120 |  |  |  | 0 | 采购吸音纺织纹墙纸
2-6 | 墙面定做嵌入式线性金属分割条 | m | 24 |  |  |  | 0 | 黑色不锈钢金属嵌入式分割条
2-7 | 顶面石膏板平板线条制作 | m | 52 |  |  |  | 0 | 18mm细木工板基层打底；双层石膏板饰面
2-8 | 顶面阶级石膏板吊顶制作 | m | 148 |  |  |  | 0 | 18mm细木工板基层打底；双层石膏板饰面
2-9 | 顶面石膏板内凹，上翻反灯槽制作 | m | 39 |  |  |  | 0 | 1、60轻钢龙骨骨架，单层9.5mm纸面石膏板封面，自攻螺钉固定。钉帽做防锈处理。2、石膏板接缝处用穿孔纸带或网格布做防裂处理（泰山石膏板）
2-10 | 顶面筒灯灯槽制作 | m | 78 |  |  |  | 0 | 18mm细木工板基层打底；上返2公分石膏板饰面；内框刷黑色乳胶漆
2-11 | 窗帘盒制作安装 | m | 14 |  |  |  | 0 | 小木方基层打底；细木工板及石膏板
2-12 | 拆除地面找平修补处理，铺设地胶部分修补找平 | m² | 200 |  |  |  | 0 | 原拆除部分阶梯，新做水泥踏步；破损地面修补处理，地胶基层找平处理
2-13 | 地面地胶分色铺设 | m² | 120 |  |  |  | 0 | 分色浅灰色深灰地胶；颜色色号以图纸为准
2-14 | 水泥自流平表面基层处理 | m² | 78 |  |  |  | 0 | 地毯铺设基层水泥自流平处理
2-15 | 地面金属收边条制作安装 | m | 50 |  |  |  | 0 | 定做金属地毯金属收边条
2-16 | 窗台大理石制作安装 | 套 | 6 |  |  |  | 0 | 人造大理石台面；包含挂边及倒角
2-17 | 窗台铁艺扶手制作安装 | 套 | 6 |  |  |  | 0 | 定做铁艺黑色烤漆扶手
2-18 | 定做加高窗帘 | m² | 120 |  |  |  | 0 | 铝制窗帘滑轨；高分子遮光面料
2-19 | 侧面定做电子门禁锁储物柜 | m² | 26 |  |  |  | 0 | 1、E1级进口实木颗粒板原材；2、进口平板PV封边工艺 3、百龙不锈钢五金配件；4、定做智能电子柜门锁
2-20 | 侧面储物柜柜门装饰 | m² | 35 |  |  |  | 0 | 柜门面层定做墙面同材质饰面板
2-21 | 背景定做英文LOGO储物柜 | m² | 33 |  |  |  | 0 | 1、E1级进口实木颗粒板原材；2、进口平板PV封边工艺 3、百龙不锈钢五金配件；4、门板图案按照学校LOGO定做
| 小计 | [5 empty] | 0
| 合计 | [5 empty] | 0