SJQU-QR-JW-925（A1）

上海建桥学院

实验中心主任安全责任书

二级学院：

实验中心：

1.实验室安全工作必须坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

2.根据“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，全面负责本实验中心的安全管理工作，确保本中心所有实验室安全运行，不发生安全事故。

3.认真执行国家有关法律法规和学校安全管理规章制度，建立实验室安全准入机制，严格落实人员安全准入与培训，对进入本室的实验人员进行操作工艺、设备使用、试剂或气体管理等标准操作规程的培训和评估，指导其开展实验活动；禁止未通过实验室安全知识培训考试或未取得相应岗位资质的人员开展实验活动。

4.负责制定适合本中心实际的各项安全管理制度，将安全管理责任分解落实到每位人员、每个房间、每台仪器，定期与本中心所属实验室安全责任人签订“实验室安全责任书”，定期检查本实验中心安全责任人及相关人员的安全工作，定期检查各实验室的原始记录。

5.定期开展实验室安全巡查，了解和掌握防火、防盗、防水、防触电、防创伤等设备设施的运行情况，熟悉本实验中心供电系统的总体情况，做好安全巡查记录，对发现的问题和隐患，应及时解决，并向分管院长汇报。

6. 落实项目负责人是项目实验安全第一责任人责任。所有涉及重要危险源（有毒有害化学品、危险气体、动物及病原微生物、辐射源及射线装置、同位素及核材料、危险性机械加工装置、强电强磁及激光设备、特种设备等）的实验活动（学生实验课程、毕业设计、科研项目等）都必须要进行危险源识别、风险评估控制，制定安全管理措施和教育培训方案，未落实保障措施不能开展实验活动；对参与项目人员全员培训，依法履行安全告知义务，指导、审查学生针对研究选题开展实验研究所涉及安全风险的分析、防控和应急处置措施等内容。负责制定本实验中心各类安全事故的应急救援预案，确保本中心每位工作人员熟悉应急预案，定期组织应急演练。

7.节假日前应组织本中心所有工作人员开展安全检查，关闭水、电、气、门、窗，保持所有实验室排水口畅通。节假日期间继续使用的实验室应办理相关手续，落实好安全责任，安排好值班人员，保持好通讯畅通，确保不发生安全事故。

8．做好危险化学品等危险源的全生命周期安全管理，杜绝未经审批或者从资质不全的公司采购危化品、气体、病原微生物、放射源、射线装置、特种设备等危险源；严格执行政府相关部门对危险源管理要求，落实专人负责、分类存放、上锁管理、台账记录等措施；按照规定对各类实验废弃物进行分类收集、统一处置，禁止非法排放。

9.本责任书一式两份，双方各持一份。

有效期：    年  月  日至    年  月  日。

分管院长：

实验中心主任：

SJQU-QR-JW-925（A1）

上海建桥学院

实验室负责人安全责任书

二级学院：

实验中心：

实验室名称：

1.实验室安全工作必须坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针。根据“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，保证本实验室的安全运行，不发生安全事故。

2.认真执行国家有关法律法规和校院两级安全管理规章制度，做好教师和学生安全教育工作，提高安全意识，加强安全管理，明确安全责任，定期与实验中心主任签订“实验室安全责任书”。

3.对自己分管的实验室严格管理，未经许可(授权)不擅自进入区域开展实验活动；在实验室工作期间保证遵守实验室安全管理制度和安全操作规程。做好防火、防盗、防水、防触电、防创伤等安全管理工作，保证自己分管实验室的供电线路和插排周围干燥、整洁、无易燃物品，每天下班时关闭饮水机、空调等电器设备，实验室无人时及时锁门，确保不发生安全事故。

4.接受实验中心主任对自己分管的实验室进行检查和指导，坚持每天对自己分管的实验室进行安全巡查，并做好安全巡查记录，发现安全隐患及时排除，自己不能解决的问题及时向有关领导汇报。

5.严格执行学校的“危险化学品管理办法”，坚持“双人管、双人领、双人用、双锁、双帐”的管理制度，按规定的程序申购、领用危险化学品，并做好化使用登记。实验室内危险化学品应按需取量，当天使用完毕后返还中心库房，标签不清的及时更换。对自己分管的公物建立账本、定期检查盘点，保证帐实相符，出入库有记录、手续齐全。

6.严格执行安全操作规程，维护实验室秩序，不私自转让、出租、出借学校财物，防止学生将实验用品带出实验室。不在实验室内吸烟、饮食；能正确使用灭火设备，熟悉分管实验室的供电线路和发生安全事故时的应急措施。

7. 开展实验前制定实验方案，充分了解实验过程中所涉及安全的风险分析、防控和应急处置措施。积极参加实验中心组织的应急演练。如在特殊环境下工作，需穿防护服，戴工作帽、护目镜、手套等，加强个人劳动保护。实验结束后，及时切断水电，保持室内清洁卫生，离开实验室前关闭门窗。

8.节假日前对自己分管的实验室进行全面安全检查，关闭水、电、气、门、窗，妥善放置各种容易发生安全事故的仪器设备和实验用品。节假日期间继续使用的实验室应办理相关手续，落实好安全责任，安排好值班人员，保持好通讯畅通，确保不发生安全事故。

9.若承诺人在校期间因各种原因更换工作岗位，则承诺人需与变更后的实验中心主任重新签订安全承诺书。

10.本责任书一式两份，双方各持一份。

有效期：    年  月  日至    年  月  日。

实验中心主任：

实验室责任人：

分管实验室所在楼宇房号：

SJQU-QR-JW-925（A1）

上海建桥学院

实验教师安全责任书

二级学院：

实验中心：

实验室名称：

1.实验室安全工作必须坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针。根据“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，保证本实验室的安全运行，不发生安全事故。

2.认真执行国家有关法律法规和校院两级安全管理规章制度，做好学生安全教育工作，提高安全意识，加强安全管理，明确安全责任，定期与实验室负责人签订“实验室安全责任书”。

3.自觉学习安全知识，认真参加学校、学院和实验室举办的各类安全教育、培训和演练，熟知实验室相关操作工艺、设备使用、试剂或气体管理等标准操作规程，掌握设备设施、防护用品正确使用的技能。进入实验室前必须参加学校实验室安全考试平台的学习考试并取得合格证后，交实验室负责人后进入实验室。

4.根据课程特点和实验项目具体情况，做好对学生的专业相关安全培训（特别是第一次进入实验室的人员），比如安全操作规范、安全防护措施、安全技能常识、一般事故的预防以及应急状态处理等基本知识。

5.未经许可(授权)不擅自进入区域开展实验活动；在实验室工作期间保证遵守实验室安全管理制度和安全操作规程。禁止学生在实验室内吸烟、饮食；加强实验过程中水、火、电、气、危化品使用、仪器、设备、工具等设备设施安全监管。严格按实验规程指导学生操作、督促学生严格按照要求做好安全防护，并随时纠正不安全因素、禁止违章行为。实验过程中，教师不得擅自离开现场。实验结束后，禁止学生将实验室物品，特别是危化品带出实验室。

6.学生参加各类竞赛活动，需要进行安全再教育。除遵守安全制度外，重点是参赛过程中的安全注意事项、可能出现的故障、应对措施;明确学生应承担的安全责任。

7.开展实验前制定实验方案，充分了解实验过程中的所涉及安全风险的分析、防控和应急处置措施。积极参加实验中心组织的应急演练、安全教育培训等。如在特殊环境下工作，需穿防护服，戴工作帽、护目镜、手套等，加强个人劳动保护。

8. 开展易燃易爆、有毒有害、高压高温、放射性、感染性等具有危险性的实验前需拟订相应实验方案，并经实验室负责人或指导老师确认批准后方予以实施，未经批准不擅自开展实验。未经实验室负责人或指导老师和学校管理部门批准，不得将其他单位危险化学品带到实验室开展实验。

9.实验时若发生安全事故，立即安全撤离，并保护事故现场，及时向实验室负责人报告。

10.节假日期间使用实验室需按要求办理相关手续，强化安全意识，落实责任，确保不发生安全事故。

11.若承诺人在校期间因各种原因更换工作岗位，则承诺人需与变更后的实验室负责人重新签订安全承诺书。

12.本责任书一式两份，双方各持一份。

有效期：    年  月  日至    年  月   日。

实验室责任人：

实验教师：

使用的实验室所在楼宇房号：