## 汇总
汇 总 表
项目名称：上海建桥学院南食堂配电箱
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 配电柜 | 1P柜 | 台 | 1 | 南3食堂动力1#柜
2 | 配电柜 | 2P柜 | 台 | 1 | 南3食堂动力2#柜
3 | 配电柜 | 3P柜 | 台 | 1 | 南3食堂平时照明柜
4 | 配电柜 | 5P柜 | 台 | 1 | 南3食堂空调柜
5 | 配电箱 | APE | 台 | 1 | 南3食堂消防应急照明箱
6 | 配电箱 | 4kw | 台 | 1 | 强弱电照明插座箱
7 | 配电箱 | 冷库 | 台 | 1 | 冷库配电箱
8 | 配电箱 | 主副肉鱼果蔬 | 台 | 1 | 主副肉鱼果蔬加工区
9 | 配电箱 | 洗锅间 | 台 | 1 | 洗锅消毒间配电箱
10 | 配电箱 | 洗碗间 | 台 | 1 | 洗碗间配电箱
11 | 配电箱 | 餐具保洁 | 台 | 1 | 餐具保洁间配电箱
12 | 配电箱 | 自选餐厨房 | 台 | 1 | 自选餐热厨配电箱
13 | 配电箱 | 备餐间 | 台 | 1 | 备餐间配电箱
14 | 配电箱 | 收费系统 | 台 | 1 | 收费系统电源专用箱
15 | 配电箱 | 开放式厨房 | 台 | 1 | 开放式厨房配电箱
16 | 配电箱 | 蒸饭区 | 台 | 1 | 蒸饭区配电箱
17 | 配电箱 | 点心间 | 台 | 1 | 点心间配电箱
18 | 配电箱 | 热厨房 | 台 | 1 | 热厨房配电箱
19 | 配电箱 | 冷菜间 | 台 | 1 | 冷菜间配电箱
20 | 配电箱 | 备餐间 | 台 | 1 | 备餐间配电箱
21 | 配电箱 | 烧烤间 | 台 | 1 | 烧烤间配电箱
22 | 配电箱 | 后厨办公室 | 台 | 1 | 后厨办公室配电箱
23 | 配电箱 | 后厨公共照明 | 台 | 1 | 后厨公共照明配电箱
24 | 配电箱 | 开水专用箱 | 台 | 2 | 开水专用配电箱
25 | 配电箱 | 洗锅专用箱 | 台 | 1 | 洗锅专用配电箱
26 | 配电箱 | 和面机压面机专用箱 | 台 | 1 | 和面机压面机专用配电箱
27 | 配电箱 | 洗碗机专用 | 台 | 1 | 洗碗机专用配电箱
28 | 配电箱 | 办，员，卫照明 | 台 | 1 | 办，员，卫照明配电箱
29 | 配电箱 | 后厨照明1# | 台 | 1 | 后厨照明1#配电箱
30 | 配电箱 | 后厨照明2# | 台 | 1 | 后厨照明2#配电箱
31 | 配电箱 | 包房1~4 | 台 | 4 | 包房1~4配电箱
32 | 配电箱 | 工会1~2 | 台 | 2 | 工会1~2配电箱
33 | 配电箱 | 咖啡间 | 台 | 1 | 咖啡间配电箱
34 | 配电箱 | 大厅照明1 | 台 | 1 | 大厅照明1配电箱
35 | 配电箱 | 大厅照明2 | 台 | 1 | 大厅照明2配电箱
36 | 配电箱 | 兵乒球室 | 台 | 1 | 兵乒球室配电箱
37 | 配电箱 | 舒压室和灵活办公室 | 台 | 1 | 舒压室和灵活办公室配电箱
38 | 配电箱 | 广告牌电源 | 台 | 1 | 广告牌电源配电箱
| 总合计 |  | 台 | 43

## 清单
设 备 清 单
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌
1 | 配电柜 | 1P柜 | 台 | 1 | 南3食堂动力1#柜
1 | 塑壳断路器 | CDM3-630F/3340 500A | 只 | 1 | 德力西
2 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3300 200A | 只 | 3 | 德力西
3 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3300 160A | 只 | 1 | 德力西
4 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 100A | 只 | 4 | 德力西
5 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 63A | 只 | 2 | 德力西
6 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 32A | 只 | 1 | 德力西
7 | 中间继电器 | CDZ9-52PLS DC24V | 只 | 1 | 德力西
8 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 63A | 只 | 1 | 德力西
9 | 浪涌保护器 | LB1H-B-N-100/4 | 只 | 1 | 上海雷霸
10 | 火灾监控互感器 | JBF62E-630C | 只 | 1 | 北大青鸟
11 | 电流互感器 | 500/5 | 只 | 6 | 德力西
12 | 多功能表 | HKD-194E | 只 | 1
13 | 计量表 | DTSF866 1.5（6）A | 只 | 1 | 华邦电力
14 | 熔断器 | RT18-6A | 只 | 3 | 德力西
15 | 铜排 | TMY 630A | KG | 15
16 | 箱体 | 1800*800*400 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
2 | 配电柜 | 2P柜 | 台 | 1 | 南3食堂动力2#柜
1 | 塑壳断路器 | CDM3-630F/3340 400A | 只 | 1 | 德力西
2 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3300 200A | 只 | 3 | 德力西
3 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3300 160A | 只 | 3 | 德力西
4 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 100A | 只 | 4 | 德力西
5 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 63A | 只 | 1 | 德力西
6 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 32A | 只 | 1 | 德力西
7 | 中间继电器 | CDZ9-52PLS DC24V | 只 | 1 | 德力西
8 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 63A | 只 | 1 | 德力西
9 | 浪涌保护器 | LB1H-B-N-100/4 | 只 | 1 | 上海雷霸
10 | 火灾监控互感器 | JBF62E-630C | 只 | 1 | 北大青鸟
11 | 电流互感器 | 400/5 | 只 | 6 | 德力西
12 | 多功能表 | HKD-194E | 只 | 1
13 | 计量表 | DTSF866 1.5（6）A | 只 | 1 | 华邦电力
14 | 熔断器 | RT18-6A | 只 | 3 | 德力西
15 | 铜排 | TMY 630A | KG | 15
16 | 箱体 | 1800*800*400 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
3 | 配电柜 | 3P柜 | 台 | 1 | 南3食堂平时照明柜
1 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3340 250A | 只 | 1 | 德力西
2 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 100A | 只 | 4 | 德力西
3 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 63A | 只 | 11 | 德力西
4 | 中间继电器 | CDZ9-52PLS DC24V | 只 | 1 | 德力西
5 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 63A | 只 | 1 | 德力西
6 | 浪涌保护器 | LB1H-B-N-100/4 | 只 | 1 | 上海雷霸
7 | 火灾监控互感器 | JBF62E-250C | 只 | 1 | 北大青鸟
8 | 电流互感器 | 250/5 | 只 | 6 | 德力西
9 | 多功能表 | HKD-194E | 只 | 1
10 | 计量表 | DTSF866 1.5（6）A | 只 | 1 | 华邦电力
11 | 熔断器 | RT18-6A | 只 | 3 | 德力西
12 | 铜排 | TMY 400A | KG | 10
13 | 箱体 | 1800*800*400 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
4 | 配电柜 | 5P柜 | 台 | 1 | 南3食堂空调柜
1 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3340 250A | 只 | 1 | 德力西
2 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 100A | 只 | 4 | 德力西
3 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3300 160A | 只 | 5 | 德力西
4 | 中间继电器 | CDZ9-52PLS DC24V | 只 | 1 | 德力西
5 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 63A | 只 | 1 | 德力西
6 | 浪涌保护器 | LB1H-B-N-100/4 | 只 | 1 | 上海雷霸
7 | 火灾监控互感器 | JBF62E-250C | 只 | 1 | 北大青鸟
8 | 电流互感器 | 250/5 | 只 | 6 | 德力西
9 | 多功能表 | HKD-194E | 只 | 1
10 | 计量表 | DTSF866 1.5（6）A | 只 | 1 | 华邦电力
11 | 熔断器 | RT18-6A | 只 | 3 | 德力西
12 | 铜排 | TMY 400A | KG | 10
13 | 箱体 | 1800*800*400 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
5 | 配电箱 | APE | 台 | 1 | 南3食堂消防应急照明箱
1 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3340 160A | 只 | 1 | 德力西
2 | 微型断路器 | CDB6i 3P C型 32A | 只 | 1 | 德力西
3 | 微型断路器 | CDB6Pi 1P＋N C型 25A | 只 | 9 | 德力西
4 | 中间继电器 | CDZ9-52PLS DC24V | 只 | 1 | 德力西
5 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 40A | 只 | 1 | 德力西
6 | 浪涌保护器 | LB1-C-40/4 | 只 | 1 | 上海雷霸
7 | 火灾监控互感器 | JBF62E-250C | 只 | 1 | 北大青鸟
8 | 铜导线 | BV-4,6MM² | KG | 5
9 | 箱体 | 800*600*200 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
6 | 配电箱 | 4kw | 台 | 1 | 强弱电照明插座箱
1 | 隔离开关 | DZ47G 4P 63A | 只 | 1 | 德力西
2 | 微型断路器 | CDB6Pi 1P＋N C型 16A | 只 | 6 | 德力西
3 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 32A | 只 | 1 | 德力西
4 | 箱体 | PZ30-21明装 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
7 | 配电箱 | 冷库 | 台 | 1 | 冷库配电箱
1 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3340 160A | 只 | 1 | 德力西
2 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 63A | 只 | 3 | 德力西
3 | 微型断路器 | CDB6Pi 1P＋N C型 20A | 只 | 3 | 德力西
4 | 中间继电器 | CDZ9-52PLS DC24V | 只 | 1 | 德力西
5 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 40A | 只 | 1 | 德力西
6 | 浪涌保护器 | LB1-C-40/4 | 只 | 1 | 上海雷霸
7 | 火灾监控互感器 | JBF62E-250C | 只 | 1 | 北大青鸟
8 | 铜导线 | BV-4,10MM² | KG | 5
9 | 箱体 | 800*600*200 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
8 | 配电箱 | 主副肉鱼果蔬 | 台 | 1 | 主副肉鱼果蔬加工区
1 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3340 100A | 只 | 1 | 德力西
2 | 微型漏电断路器 | CDB6LEi-63 4P C型 32A | 只 | 6 | 德力西
3 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 20A | 只 | 7 | 德力西
4 | 中间继电器 | CDZ9-52PLS DC24V | 只 | 1 | 德力西
5 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 40A | 只 | 1 | 德力西
6 | 铜导线 | BV-4,6MM² | KG | 5
7 | 箱体 | 800*600*200 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
9 | 配电箱 | 洗锅间 | 台 | 1 | 洗锅消毒间配电箱
1 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3340 160A | 只 | 1 | 德力西
2 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 63A | 只 | 3 | 德力西
3 | 中间继电器 | CDZ9-52PLS DC24V | 只 | 1 | 德力西
4 | 微型漏电断路器 | CDB6LEi-63 4P D型 32A | 只 | 1 | 德力西
5 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 25A | 只 | 3 | 德力西
6 | 火灾监控互感器 | JBF62E-250C | 只 | 1 | 北大青鸟
7 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 40A | 只 | 1 | 德力西
8 | 浪涌保护器 | LB1-C-40/4 | 只 | 1 | 上海雷霸
9 | 铜导线 | BV-4,10MM² | KG | 5
10 | 箱体 | 800*600*200 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
10 | 配电箱 | 洗碗间 | 台 | 1 | 洗碗间配电箱
1 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3340 200A | 只 | 1 | 德力西
2 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3300 160A | 只 | 2 | 德力西
3 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 100A | 只 | 1 | 德力西
4 | 中间继电器 | CDZ9-52PLS DC24V | 只 | 1 | 德力西
5 | 微型漏电断路器 | CDB6LEi-63 4P D型 32A | 只 | 1 | 德力西
6 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 5 | 德力西
7 | 火灾监控互感器 | JBF62E-250C | 只 | 1 | 北大青鸟
8 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 40A | 只 | 1 | 德力西
9 | 浪涌保护器 | LB1-C-40/4 | 只 | 1 | 上海雷霸
10 | 铜导线 | BV-4,10MM² | KG | 5
11 | 箱体 | 800*600*200 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
11 | 配电箱 | 餐具保洁 | 台 | 1 | 餐具保洁间配电箱
1 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3340 100A | 只 | 1 | 德力西
2 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 63A | 只 | 6 | 德力西
3 | 中间继电器 | CDZ9-52PLS DC24V | 只 | 1 | 德力西
4 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 16A | 只 | 3 | 德力西
5 | 火灾监控互感器 | JBF62E-250C | 只 | 1 | 北大青鸟
6 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 40A | 只 | 1 | 德力西
7 | 浪涌保护器 | LB1-C-40/4 | 只 | 1 | 上海雷霸
8 | 铜导线 | BV-4,10MM² | KG | 5
9 | 箱体 | 800*600*200 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
12 | 配电箱 | 自选餐厨房 | 台 | 1 | 自选餐热厨配电箱
1 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3340 160A | 只 | 1 | 德力西
2 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 63A | 只 | 5 | 德力西
3 | 中间继电器 | CDZ9-52PLS DC24V | 只 | 1 | 德力西
4 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 6 | 德力西
5 | 火灾监控互感器 | JBF62E-250C | 只 | 1 | 北大青鸟
6 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 40A | 只 | 1 | 德力西
7 | 浪涌保护器 | LB1-C-40/4 | 只 | 1 | 上海雷霸
8 | 铜导线 | BV-4,10MM² | KG | 5
9 | 箱体 | 800*600*200 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
13 | 配电箱 | 备餐间 | 台 | 1 | 备餐间配电箱
1 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3340 200A | 只 | 1 | 德力西
2 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 63A | 只 | 2 | 德力西
3 | 中间继电器 | CDZ9-52PLS DC24V | 只 | 1 | 德力西
4 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 18 | 德力西
5 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 25A | 只 | 2 | 德力西
6 | 火灾监控互感器 | JBF62E-250C | 只 | 1 | 北大青鸟
7 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 40A | 只 | 1 | 德力西
8 | 浪涌保护器 | LB1-C-40/4 | 只 | 1 | 上海雷霸
9 | 铜导线 | BV-4,10MM² | KG | 5
10 | 箱体 | 800*600*200 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
14 | 配电箱 | 收费系统 | 台 | 1 | 收费系统电源专用箱
1 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 63A | 只 | 1 | 德力西
2 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 9 | 德力西
3 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 40A | 只 | 1 | 德力西
4 | 铜导线 | BV-4,10MM² | KG | 5
5 | 箱体 | 800*600*200 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
15 | 配电箱 | 开放式厨房 | 台 | 1 | 开放式厨房配电箱
1 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3340 200A | 只 | 1 | 德力西
2 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 100A | 只 | 1 | 德力西
3 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 63A | 只 | 3 | 德力西
4 | 中间继电器 | CDZ9-52PLS DC24V | 只 | 1 | 德力西
5 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 16 | 德力西
6 | 微型漏电断路器 | CDB6LEi-63 4P C型 32A | 只 | 2 | 德力西
7 | 火灾监控互感器 | JBF62E-250C | 只 | 1 | 北大青鸟
8 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 40A | 只 | 1 | 德力西
9 | 浪涌保护器 | LB1-C-40/4 | 只 | 1 | 上海雷霸
10 | 铜导线 | BV-4,10MM² | KG | 5
11 | 箱体 | 800*600*200 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
16 | 配电箱 | 蒸饭区 | 台 | 1 | 蒸饭区配电箱
1 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3340 160A | 只 | 1 | 德力西
2 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 63A | 只 | 2 | 德力西
3 | 中间继电器 | CDZ9-52PLS DC24V | 只 | 1 | 德力西
4 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 8 | 德力西
5 | 火灾监控互感器 | JBF62E-250C | 只 | 1 | 北大青鸟
6 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 40A | 只 | 1 | 德力西
7 | 浪涌保护器 | LB1-C-40/4 | 只 | 1 | 上海雷霸
8 | 铜导线 | BV-4,10MM² | KG | 5
9 | 箱体 | 800*600*200 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
17 | 配电箱 | 点心间 | 台 | 1 | 点心间配电箱
1 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3340 100A | 只 | 1 | 德力西
2 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 63A | 只 | 2 | 德力西
3 | 中间继电器 | CDZ9-52PLS DC24V | 只 | 1 | 德力西
4 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 6 | 德力西
5 | 火灾监控互感器 | JBF62E-250C | 只 | 1 | 北大青鸟
6 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 40A | 只 | 1 | 德力西
7 | 浪涌保护器 | LB1-C-40/4 | 只 | 1 | 上海雷霸
8 | 铜导线 | BV-4,10MM² | KG | 5
9 | 箱体 | 800*600*200 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
18 | 配电箱 | 热厨房 | 台 | 1 | 热厨房配电箱
1 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3340 200A | 只 | 1 | 德力西
2 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 100A | 只 | 2 | 德力西
3 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 63A | 只 | 2 | 德力西
4 | 中间继电器 | CDZ9-52PLS DC24V | 只 | 1 | 德力西
5 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 15 | 德力西
6 | 火灾监控互感器 | JBF62E-250C | 只 | 1 | 北大青鸟
7 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 40A | 只 | 1 | 德力西
8 | 浪涌保护器 | LB1-C-40/4 | 只 | 1 | 上海雷霸
9 | 铜导线 | BV-4,10MM² | KG | 5
10 | 箱体 | 800*600*200 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
19 | 配电箱 | 冷菜间 | 台 | 1 | 冷菜间配电箱
1 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3340 100A | 只 | 1 | 德力西
2 | 中间继电器 | CDZ9-52PLS DC24V | 只 | 1 | 德力西
3 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 3 | 德力西
4 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 20A | 只 | 6 | 德力西
5 | 火灾监控互感器 | JBF62E-250C | 只 | 1 | 北大青鸟
6 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 40A | 只 | 1 | 德力西
7 | 浪涌保护器 | LB1-C-40/4 | 只 | 1 | 上海雷霸
8 | 铜导线 | BV-4,10MM² | KG | 5
9 | 箱体 | 800*600*200 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
20 | 配电箱 | 备餐间 | 台 | 1 | 备餐间配电箱
1 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3340 100A | 只 | 1 | 德力西
2 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 63A | 只 | 1 | 德力西
3 | 中间继电器 | CDZ9-52PLS DC24V | 只 | 1 | 德力西
4 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 6 | 德力西
5 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 20A | 只 | 3 | 德力西
6 | 火灾监控互感器 | JBF62E-250C | 只 | 1 | 北大青鸟
7 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 40A | 只 | 1 | 德力西
8 | 浪涌保护器 | LB1-C-40/4 | 只 | 1 | 上海雷霸
9 | 铜导线 | BV-4,10MM² | KG | 5
10 | 箱体 | 800*600*200 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
21 | 配电箱 | 烧烤间 | 台 | 1 | 烧烤间配电箱
1 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3340 63A | 只 | 1 | 德力西
2 | 中间继电器 | CDZ9-52PLS DC24V | 只 | 1 | 德力西
3 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 6 | 德力西
4 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 20A | 只 | 3 | 德力西
5 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 40A | 只 | 1 | 德力西
6 | 铜导线 | BV-4,10MM² | KG | 5
7 | 箱体 | 800*600*200 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
22 | 配电箱 | 后厨办公室 | 台 | 1 | 后厨办公室配电箱
1 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 32A | 只 | 1 | 德力西
2 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 9 | 德力西
3 | 铜导线 | BV-2.5,4MM² | KG | 1
4 | 箱体 | PZ30-21暗装 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
23 | 配电箱 | 后厨公共照明 | 台 | 1 | 后厨公共照明配电箱
1 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 32A | 只 | 1 | 德力西
2 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 16A | 只 | 3 | 德力西
3 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 6 | 德力西
4 | 铜导线 | BV-2.5,4MM² | KG | 1
5 | 箱体 | PZ30-21暗装 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
24 | 配电箱 | 开水专用箱 | 台 | 2 | 开水专用配电箱
1 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 32A | 只 | 1 | 德力西
2 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 16A | 只 | 3 | 德力西
3 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 3 | 德力西
4 | 铜导线 | BV-2.5,4MM² | KG | 1
5 | 箱体 | PZ30-21暗装 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
25 | 配电箱 | 洗锅专用箱 | 台 | 1 | 洗锅专用配电箱
1 | 微型断路器 | CDB6i-125 4P C型 125A | 只 | 1 | 德力西
2 | 微型断路器 | CDB6i 3P C型 63A | 只 | 2 | 德力西
3 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 16A | 只 | 3 | 德力西
4 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 6 | 德力西
5 | 铜导线 | BV-2.5,4MM² | KG | 1
6 | 箱体 | PZ30-32暗装双排 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
26 | 配电箱 | 和面机压面机专用箱 | 台 | 1 | 和面机压面机专用配电箱
1 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 32A | 只 | 1 | 德力西
2 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 16A | 只 | 3 | 德力西
3 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 3 | 德力西
4 | 铜导线 | BV-2.5,4MM² | KG | 1
5 | 箱体 | PZ30-21暗装 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
27 | 配电箱 | 洗碗机专用 | 台 | 1 | 洗碗机专用配电箱
1 | 塑壳断路器 | CDM3-250S/3340 160A | 只 | 1 | 德力西
2 | 塑壳断路器 | CDM3-125S/3300 63A | 只 | 2 | 德力西
3 | 中间继电器 | CDZ9-52PLS DC24V | 只 | 1 | 德力西
4 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 6 | 德力西
5 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 40A | 只 | 1 | 德力西
6 | 铜导线 | BV-4,10MM² | KG | 5
7 | 箱体 | 800*600*200 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
28 | 配电箱 | 办，员，卫照明 | 台 | 1 | 办，员，卫照明配电箱
1 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 63A | 只 | 1 | 德力西
2 | 微型断路器 | CDB6Pi 1P＋N C型 16A | 只 | 9 | 德力西
3 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 3 | 德力西
4 | 铜导线 | BV-2.5,4MM² | KG | 1
5 | 箱体 | PZ30-21暗装 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
29 | 配电箱 | 后厨照明1# | 台 | 1 | 后厨照明1#配电箱
1 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 63A | 只 | 1 | 德力西
2 | 微型断路器 | CDB6Pi 1P＋N C型 16A | 只 | 9 | 德力西
3 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 6 | 德力西
4 | 铜导线 | BV-2.5,4MM² | KG | 1
5 | 箱体 | PZ30-32暗装双排 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
30 | 配电箱 | 后厨照明2# | 台 | 1 | 后厨照明2#配电箱
1 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 63A | 只 | 1 | 德力西
2 | 微型断路器 | CDB6Pi 1P＋N C型 16A | 只 | 9 | 德力西
3 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 6 | 德力西
4 | 铜导线 | BV-2.5,4MM² | KG | 1
5 | 箱体 | PZ30-32暗装双排 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
31 | 配电箱 | 包房1~4 | 台 | 4 | 包房1~4配电箱
1 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 63A | 只 | 1 | 德力西
2 | 微型断路器 | CDB6Pi 1P＋N C型 16A | 只 | 9 | 德力西
3 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 3 | 德力西
4 | 铜导线 | BV-2.5,4MM² | KG | 1
5 | 箱体 | PZ30-21暗装 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
32 | 配电箱 | 工会1~2 | 台 | 2 | 工会1~2配电箱
1 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 63A | 只 | 1 | 德力西
2 | 微型断路器 | CDB6Pi 1P＋N C型 16A | 只 | 9 | 德力西
3 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 3 | 德力西
4 | 铜导线 | BV-2.5,4MM² | KG | 1
5 | 箱体 | PZ30-21暗装 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
33 | 配电箱 | 咖啡间 | 台 | 1 | 咖啡间配电箱
1 | 微型断路器 | CDB6i-125 4P C型 100A | 只 | 1 | 德力西
2 | 微型断路器 | CDB6i 3P C型 63A | 只 | 1 | 德力西
3 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 16A | 只 | 6 | 德力西
4 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 6 | 德力西
5 | 铜导线 | BV-2.5,4MM² | KG | 1
6 | 箱体 | PZ30-32暗装双排 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
34 | 配电箱 | 大厅照明1 | 台 | 1 | 大厅照明1配电箱
1 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 63A | 只 | 1 | 德力西
2 | 微型断路器 | CDB6Pi 1P＋N C型 16A | 只 | 12 | 德力西
3 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 6 | 德力西
4 | 铜导线 | BV-2.5,4MM² | KG | 1
5 | 箱体 | PZ30-32暗装双排 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
35 | 配电箱 | 大厅照明2 | 台 | 1 | 大厅照明2配电箱
1 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 63A | 只 | 1 | 德力西
2 | 微型断路器 | CDB6Pi 1P＋N C型 16A | 只 | 12 | 德力西
3 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 6 | 德力西
4 | 铜导线 | BV-2.5,4MM² | KG | 1
5 | 箱体 | PZ30-32暗装双排 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
36 | 配电箱 | 兵乒球室 | 台 | 1 | 兵乒球室配电箱
1 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 32A | 只 | 1 | 德力西
2 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 16A | 只 | 3 | 德力西
3 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 3 | 德力西
4 | 铜导线 | BV-2.5,4MM² | KG | 1
5 | 箱体 | PZ30-21暗装 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
37 | 配电箱 | 舒压室和灵活办公室 | 台 | 1 | 舒压室和灵活办公室配电箱
1 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 32A | 只 | 1 | 德力西
2 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 16A | 只 | 3 | 德力西
3 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 3 | 德力西
4 | 铜导线 | BV-2.5,4MM² | KG | 1
5 | 箱体 | PZ30-21暗装 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
38 | 配电箱 | 广告牌电源 | 台 | 1 | 广告牌电源配电箱
1 | 微型断路器 | CDB6i 4P C型 63A | 只 | 1 | 德力西
2 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 16A | 只 | 3 | 德力西
3 | 微型漏电断路器 | CDB6PLEi 1N C型 32A | 只 | 3 | 德力西
4 | 铜导线 | BV-2.5,4MM² | KG | 1
5 | 箱体 | PZ30-21暗装 | 台 | 1
元件小计
辅料 |  |  | 套 | 1
安装费 |  |  | 套 | 1
企业利润 |  |  | 套 | 1
税金 |  |  | 套 | 1
合计
总计